附件

质量要求：

优质“SPCC宝钢” 冷轧钢板，表面静电粉末喷涂工艺。（1）柜体采用国际新型点焊焊接技术，顶包侧工艺，表面达到平整光亮无尖角凸起、美观大方的效果。（2）每抽均附带间隙垫、且在自动归位时有减震垫作为缓冲。（3）每节（件）病理蜡块柜或切片柜规格相同，可自由组合。（4）蜡块柜与切片柜抽屉均附带高强度连体式滑道，柜体与抽屉并配置小型轴承，使抽屉在使用时轻松顺畅。（5）切片柜拉手采用 ABS 卧式拉手，表面平整美观。

产品规格：

蜡块柜：规格为 480*515*1510(mm) ,每套 4 组合，每组合 5 个抽屉，共 20个抽屉，约放蜡块 1.5~1.6 万块。

单节（件）规格：515*480*360(mm)。

切片柜：规格为 480*515*1510(mm) ,每套 4 组合，每组合 9 个抽屉，共36 个抽屉，约放载玻片 5.5~6 万张。

单节（件）规格：515*480*360(mm)。